## WV_TSO_2022_12_202301161656
[17 empty] | Art der Anweisung | [105 empty] | Kostenteilungsschlüssel (ohne GP Netzreseve) |  |  |  | Weiterverrechnungsschlüssel (mit GP Netzreseve) | [7 empty] | Leistung (MW) | [100 empty] | variable Erzeugungsauslagen [€/Viertelstunde] | [102 empty] | Arbeitsabhängige Sonstige Kosten [€/Viertelstunden] | [101 empty] | Anteiliger Werteverbrauch [€/Viertelstunde] | [100 empty] | Entgangene Erlöse Intraday [€/Viertelstunde]
TM von | TM bis | Zeit von | Zeit bis | GM-Ident | GM-Art | Tages-TM-Ident | TM-Art | Ursache | Auslösender Prozess | Anforderer | überlastetes Netzelement | Zuständiger RAS-ÜNB | Aktivierungsobjekt | AO-Code | AO-Art | Anschlussregelzone des AO | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Art der Anweisung | Gegenläufigkeit | TM-Richtung | Kostenteilungsmechanismus | Kostenstand | Gesamtkosten [€] | Anteil WV Amprion | Anteil WV TenneT | Anteil WV TransnetBW | Anteil WV 50Hertz | Anteil WV Amprion | Anteil WV TenneT | Anteil WV TransnetBW | Anteil WV 50Hertz | WV Amprion | WV TenneT | WV TransnetBW | WV 50Hertz | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Menge [MWh] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Summe variable Erzeugungsauslagen [€] | Kosten für An- und Abfahrt [€] | Auslagen für die Herstellung der Betriebsbereitschaft oder die Verschiebung einer geplanten Revision | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Arbeitsabhängige Sonstige Kosten [€] | Arbeitsunabhängige Sonstige Kosten [€] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Anteiliger Werteverbrauch [€] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | Entgangene Erlöse Intraday [€] | Andere Kosten [€]
2022-11-02 | 2022-11-02 | 6:00 | 15:15 | RD-22-03028 | Redispatch | 20221102_RD-22-03028_13(1)MKW-028 | Markt-KW 13(1) | I | PRD2 (DACF) | 50Hertz/Amprion/TenneT DE/TransnetBW | AMP-TTG / 380kV / Doerpen West - Hanekenfaehr / Emsland West-Blau | Amprion | NIEDERAUSSEM_H | 11WD7NIED1B--H-9 | KW-Block | 10YDE-RWENET---I | [100 empty] | E | nein | Quelle |  | Final | 122 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 15.5 | [24 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | [39 empty] | 122 | 12 | 0 | [100 empty] | 0 | 0 | [100 empty] | 0 | [101 empty] | 50 | bar: Art der Anweisung 29 to Art der Anweisung 61
2022-11-03 | 2022-11-03 | 12:00 | 15:30 | RD-22-03028 | Redispatch | 20221102_RD-22-03028_13(1)MKW-050 | Markt-KW 13(1) | I | PRD2 (DACF) | 50Hertz/Amprion/TenneT DE/TransnetBW | AMP-TTG / 380kV / Doerpen West - Hanekenfaehr / Emsland West-Blau | Amprion | EMSLAND_GTB2 | 11WD7EMSL5GB2GTO | KW-Block | 10YDE-RWENET---I | [100 empty] | E | nein | Senke |  | Final | 122 | [12 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -8 | -10 | -12 | -4 | -4 | -4 | -4 | -10 | -10 | -10 | -10 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | -4 | [34 empty] | -28.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 900 | 50 | 0 | [100 empty] | 0 | 0 | [100 empty] | 0 | [101 empty] | 0 | bar: Art der Anweisung 29 to Art der Anweisung 61
2022-11-04 | 2022-11-04 | 18:00 | 22:00 | RD-22-03028 | Redispatch | 20221102_RD-22-03028_13(1)MKW-051 | Markt-KW 13(1) | I | PRD2 (DACF) | 50Hertz/Amprion/TenneT DE/TransnetBW | AMP-TTG / 380kV / Doerpen West - Hanekenfaehr / Emsland West-Blau | Amprion | GERSTEINW_DTF2 | 11WD7GERS2G-F2-I | KW-Block | 10YDE-RWENET---I | [100 empty] | E | nein | Senke |  | Final | 122 | [83 empty] | -5 | -5 | -5 | -5 | -10 | -10 | -10 | -10 | -15 | -15 | -15 | -15 | -15 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | -43.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 2100 | 0 | 0 | [100 empty] | 0 | 0 | [100 empty] | 0 | [101 empty] | 80 | bar: Art der Anweisung 29 to Art der Anweisung 61